## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 中共绍兴市委党校报告厅暖通改造工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 2482215.00元
| (大写): | 贰佰肆拾捌万贰仟贰佰壹拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:中共绍兴市委党校报告厅暖通改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 中共绍兴市委党校报告厅暖通改造工程 | 2482215 |  | 12195.08 | 37579.01 | 200825.06
1.1 | 安装 | 2432215 |  | 12195.08 | 37579.01 | 200825.06
1.2 | 预留金 | 50000
合计 |  | 2482215 |  | 12195.08 | 37579.01 | 200825.06

## 表10_2_2-13 单位(专业)工程招标控制价费用表-
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:中共绍兴市委党校报告厅暖通改造工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 2178155.01 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 121851.34
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 15655.52
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3460.44 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 835.6
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 12195.08 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 12195.08 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 37579.01
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 200825.06
7 | 下浮率 |  | (1+2+3+4+5+6)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 2432215

## 表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:中共绍兴市委党校报告厅暖通改造工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[6 empty] | 2178155.01 | 112713.89 | 9242.26
1 | 7-1-17 | 整体涡旋式风冷热泵机组冷量223.9KW,热量230.2KW，N=71.8KW | 台 | 2 | 493048.83 | 986097.66 | 1319.76 | 88.98
2 | 7-1-16 | 空调机组GⅢ80 冷量110KW,热量182KW，变频风机 | 台 | 4 | 32722.74 | 130890.96 | 2001.8 | 142.36
3 | 7-1-15 | 空调机组GⅢ60 冷量82KW,热量135KW，变频风机 | 台 | 2 | 24453.2 | 48906.4 | 634.5 | 35.6
4 | 7-3-207 | 消声静压箱安装1500*1000*1000 | 个 | 2 | 4056.16 | 8112.32 | 366.12 | 12.96
5 | 7-3-207 | 消声静压箱安装2400*900*1200 | 个 | 2 | 5965.16 | 11930.32 | 366.12 | 12.96
6 | 7-3-207 | 消声静压箱安装1500*900*1200 | 个 | 4 | 4020.16 | 16080.64 | 732.24 | 25.92
7 | 7-3-27 | 电动多叶调节阀800*800 | 个 | 4 | 880.72 | 3522.88 | 139.88 | 18.8
8 | 7-3-27 | 电动多叶调节阀700*1000 | 个 | 8 | 921.72 | 7373.76 | 279.76 | 37.6
9 | 7-3-186 | 阻抗式消声器安装1200*300*1000 | 个 | 4 | 3072.78 | 12291.12 | 787.32
10 | 7-3-186 | 阻抗式消声器安装1000*500*1000 | 个 | 2 | 2182.18 | 4364.36 | 393.66
11 | 7-3-44*J1.5换 | 单层格栅百叶风口带调节阀500*300 | 个 | 18 | 243.99 | 4391.82 | 612.36 | 3.24
12 | 7-3-65*J1.5换 | 方形散流器带调节阀350*350 | 个 | 18 | 251.04 | 4518.72 | 543.06
13 | 7-3-62 | 自动调整式喷流形风口 带消声静压箱D400 | 个 | 24 | 4565.94 | 109582.56 | 978.48
本页小计 | [5 empty] | 1348063.52 | 9155.06 | 378.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:中共绍兴市委党校报告厅暖通改造工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 7-3-82 | 固定百叶回风口带滤网1900*100 | 个 | 2 | 210.6 | 421.2 | 111.52
15 | 7-3-82 | 固定百叶回风口带滤网1600*800 | 个 | 2 | 689.6 | 1379.2 | 111.52
16 | 7-3-46 | 双层百叶出风口1200*250 | 个 | 4 | 216.72 | 866.88 | 118.28 | 0.48
17 | 7-3-46 | 单层百叶回风口1200*250 | 个 | 4 | 205.22 | 820.88 | 118.28 | 0.48
18 | 7-2-8 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 | 10m2 | 20 | 1239.5 | 24790 | 7911 | 223.2
19 | 7-2-10 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000 | 10m2 | 60 | 1352.96 | 81177.6 | 26706 | 476.4
20 | 12-4-376 | 橡塑板安装 风管(厚度mm)30mm | m3 | 25.68 | 2686.78 | 68996.51 | 7890.44
21 | 13-1-43 | 减振器200KG | 个 | 24 | 1011.25 | 24270 | 204.24
22 | 13-1-43 | 减振器400KG | 个 | 12 | 2011.25 | 24135 | 102.12
23 | 7-3-141 | 柔性接口及伸缩节有法兰 | m2 | 20 | 846.68 | 16933.6 | 8769.6 | 1536
24 | 10-1-166*A2换 | 无缝钢管（焊接）DN150(二次安装) | 10m | 1.5 | 2091.98 | 3137.97 | 788.13 | 108.26
25 | 10-1-165*A2换 | 无缝钢管（焊接）DN125(二次安装) | 10m | 2 | 1620.47 | 3240.94 | 926.1 | 137.22
26 | 10-1-164*A2换 | 无缝钢管（焊接）DN100(二次安装) | 10m | 3.3 | 1256.09 | 4145.1 | 1378.38 | 210.11
27 | 10-1-155 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN80 | 10m | 3.3 | 829.5 | 2737.35 | 630.4 | 25.84
本页小计 | [5 empty] | 257052.23 | 55766.01 | 2717.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:中共绍兴市委党校报告厅暖通改造工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 10-1-154 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN65 | 10m | 15.2 | 720.82 | 10956.46 | 2743.6 | 110.96
29 | 10-1-153 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN50 | 10m | 0.6 | 1195.49 | 717.29 | 105.95 | 4.35
30 | 10-1-149 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN20 | 10m | 12.6 | 277.3 | 3493.98 | 1488.44 | 25.45
31 | 12-2-3 | 管道刷油 防锈漆~第一遍 | 10m2 | 8.328 | 27.43 | 228.44 | 159.65
32 | 12-2-4 | 管道刷油 防锈漆增一遍 | 10m2 | 8.328 | 27.21 | 226.6 | 159.65
33 | 综合价 | 无缝钢管镀锌费 | 吨 | 1.4096 | 2000 | 2819.2
34 | 13-1-33 | 木垫式管架制作 | 100kg | 3.9 | 1090.36 | 4252.4 | 1493.7 | 236.61
35 | 13-1-34 | 木垫式管架安装 | 100kg | 3.9 | 191.82 | 748.1 | 421.2 | 30.19
36 | 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | 100kg | 3.9 | 40.83 | 159.24 | 81.63 | 34.44
37 | 12-2-55 | 一般钢结构 防锈漆~第一遍 | 100kg | 3.9 | 28.74 | 112.09 | 63.18 | 17.24
38 | 12-2-56 | 一般钢结构 防锈漆增一遍 | 100kg | 3.9 | 27.86 | 108.65 | 61.07 | 17.24
39 | 12-2-62 | 一般钢结构 调和漆~第一遍 | 100kg | 3.9 | 26.83 | 104.64 | 60.57 | 17.24
40 | 12-2-63 | 一般钢结构 调和漆增一遍 | 100kg | 3.9 | 26.77 | 104.4 | 60.57 | 17.24
41 | 12-4-356 | 橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下 | m3 | 29.0687 | 2523.37 | 73351.09 | 8445.04
42 | 12-4-357 | 橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 | m3 | 2.3436 | 2445.26 | 5730.71 | 587.54
本页小计 | [5 empty] | 103113.29 | 15931.79 | 510.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:中共绍兴市委党校报告厅暖通改造工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 12-4-464 | 防潮层、保护层安装 铝皮δ0.3 | 10m2 | 4.484 | 616.7 | 2765.28 | 935.27 | 210.75
44 | 10-2-6 | 螺纹止回阀安装DN50 | 个 | 2 | 422.87 | 845.74 | 33.48 | 1.66
45 | 10-2-6 | 螺纹闸阀安装DN50 | 个 | 4 | 134.6 | 538.4 | 66.96 | 3.32
46 | 10-2-225 | 法兰水表组成安装DN65 | 组 | 1 | 1778.63 | 1778.63 | 163.08 | 15.38
47 | 10-2-7 | 螺纹闸阀门安装DN65 | 个 | 23 | 250.82 | 5768.86 | 568.33 | 25.07
48 | 10-2-7 | 螺纹过滤器安装DN65 | 个 | 6 | 419.49 | 2516.94 | 148.26 | 6.54
49 | 10-2-37 | 法兰电动二通阀安装DN65 | 个 | 6 | 3556.86 | 21341.16 | 264.9 | 63.54
50 | 10-2-7 | 螺纹不锈钢软接安装DN65 | 个 | 12 | 213.45 | 2561.4 | 296.52 | 13.08
51 | 10-2-40 | 焊接法兰蝶阀安装DN125 | 个 | 7 | 1220.04 | 8540.28 | 556.64 | 120.82
52 | 10-2-40 | 焊接法兰差压控制阀安装DN125 | 个 | 1 | 5560.04 | 5560.04 | 79.52 | 17.26
53 | 10-2-40 | 焊接法兰电动控制阀安装DN125 | 个 | 2 | 7784.04 | 15568.08 | 159.04 | 34.52
54 | 10-2-39 | 焊接法兰动态平衡电动调节阀DN100 | 个 | 2 | 5812.89 | 11625.78 | 124.2 | 31.64
55 | 10-2-41 | 焊接法兰蝶阀安装DN150 | 个 | 2 | 1483.63 | 2967.26 | 188.46 | 44.98
56 | 10-2-41 | Y形过滤器安装DN150 | 个 | 1 | 1215.63 | 1215.63 | 94.23 | 22.49
57 | 10-2-41 | 多功能除垢仪安装DN150 | 个 | 1 | 2338.63 | 2338.63 | 94.23 | 22.49
58 | 10-2-41 | 软接头安装DN150 | 个 | 4 | 653.63 | 2614.52 | 376.92 | 89.96
本页小计 | [5 empty] | 88546.63 | 4150.04 | 723.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:中共绍兴市委党校报告厅暖通改造工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 10-2-21 | 自动排气阀安装DN25 | 个 | 4 | 84.96 | 339.84 | 72.36 | 0.44
60 | 6-1-39 | 温度计 | 支/套 | 4 | 125.17 | 500.68 | 110.16 | 4.08
61 | 6-1-46 | 成套压力表 | 台(块) | 6 | 136.84 | 821.04 | 213.06 | 4.56
62 | 13-1-39 | 设备支架制作 单件重量（kg）50以下 | 100kg | 30 | 833.54 | 25006.2 | 7982.7 | 1139.7
63 | 4-4-18 | 成套配电箱安装AP | 台 | 1 | 15384.92 | 15384.92 | 248.4 | 7.62
64 | 4-4-16 | 成套配电箱安装电气自动控制箱 | 台 | 6 | 5237.9 | 31427.4 | 972
65 | 4-8-28 | 防水钢制槽式桥架200*100 | 10m | 1.8 | 1380.52 | 2484.94 | 317.36 | 15.37
66 | 4-11-44 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管DN150 | 100m | 2 | 14075.17 | 28150.34 | 6161.68 | 137.04
67 | 4-11-42 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管DN100 | 100m | 1 | 9881.07 | 9881.07 | 2641.82 | 19.41
68 | 4-11-36 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管DN25 | 100m | 1 | 2353.13 | 2353.13 | 632.21 | 6.72
69 | 4-8-91 | 铜芯电力电缆敷设 电缆ZR-YJV22-1 4*185 | 100m | 2.1 | 39511.38 | 82973.9 | 2043.76 | 461.81
70 | 4-8-90 | 铜芯电力电缆敷设 电缆ZR-YJV-1 4*95+1*50 | 100m | 1.05 | 23041.05 | 24193.1 | 886.08 | 83.85
71 | 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆ZR-YJV-1 5*4 | 100m | 1.05 | 1503.75 | 1578.94 | 178.84 | 4.36
本页小计 | [5 empty] | 225095.5 | 22460.43 | 1884.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:中共绍兴市委党校报告厅暖通改造工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
72 | 4-8-101 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240 | 个 | 4 | 255.87 | 1023.48 | 245.16
73 | 4-8-100 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 4 | 161.82 | 647.28 | 189
74 | 4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6 | 26.38 | 158.28 | 52.02
75 | 13-2-93 | 钢管平台100m2 | 座 | 1 | 13026.97 | 13026.97 | 3465.86 | 3026.43
76 | 定价 | 原设备及管路拆除清理，有要求材料移至业主指定处。 | 项 | 1 | 15000 | 15000
77 | 定价 | 设备吊装费用 | 项 | 1 | 5000 | 5000
78 | 定价 | 超高增加费及吊顶内施工增加费 | 项 | 1 | 5000 | 5000
79 | 定价 | 开孔及修补，防火封堵 | 项 | 1 | 3000 | 3000
80 | 定价 | 屋顶彩钢板房搭建（按落地面积计算） | 平米 | 62 | 1200 | 74400
81 | 定价 | 吊顶制作 | 平米 | 250 | 100 | 25000
82 | 暂估 | 室外设备基础 | 项 | 1 | 10000 | 10000
83 | 7-5-1 | 通风空调系统调试费 | 100工日 | 3.92599 | 1025.94 | 4027.83 | 1298.52
本页小计 | [5 empty] | 156283.84 | 5250.56 | 3026.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:中共绍兴市委党校报告厅暖通改造工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [5 empty] | 2178155.01 | 112713.89 | 9242.26

## 表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:中共绍兴市委党校报告厅暖通改造工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 13-2-7 | 脚手架搭拆费第七册 | 100工日 | 8.252887 | 419.3 | 3460.44 | 835.6
本页小计 | [5 empty] | 3460.44 | 835.6
合计 | [5 empty] | 3460.44 | 835.6

## 表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 841.097 | 135 | 113548.11

## 表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 型钢综合 | kg | 3150 | 3.97 | 12489.75
2 | 镀锌薄钢板δ1.2 | m2 | 227.6 | 44.14 | 10046.26
3 | 橡塑管壳 | m3 | 29.941 | 1985 | 59432.41
4 | 镀锌焊接钢管DN65 | m | 152.304 | 35.01 | 5332.16
5 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN80 | m | 33.066 | 43.18 | 1427.79
6 | 法兰挠性接头DN65 | 个 | 1 | 145 | 145
7 | Y形过滤器DN150 | 个 | 1 | 877 | 877
8 | 多功能除垢仪DN150 | 个 | 1 | 2000 | 2000
9 | 差压控制阀DN125 | 个 | 1 | 5276 | 5276
10 | 电动控制阀安装DN125 | 个 | 2 | 7500 | 15000
11 | 蝶阀DN125 | 个 | 7 | 936 | 6552
12 | 蝶阀DN150 | 个 | 2 | 1145 | 2290
13 | 软接头DN150 | 个 | 4 | 315 | 1260
14 | 止回阀门DN50 | 个 | 2.02 | 381 | 769.62
15 | 螺纹不锈钢软接DN65 | 个 | 12.12 | 145 | 1757.4
16 | 螺纹过滤器DN65 | 个 | 6.06 | 349 | 2114.94
17 | 螺纹闸阀DN65 | 个 | 23.23 | 182 | 4227.86
18 | 螺纹闸阀DN50 | 个 | 4.04 | 95.58 | 386.14
19 | 碳钢平焊法兰DN65 | 片 | 2 | 21.77 | 43.54
20 | 平焊法兰DN150 | 片 | 16 | 60.5 | 968
21 | 平焊法兰DN125 | 片 | 20 | 48.02 | 960.4
22 | 自动调整式喷流形风口带消声静压箱D400 | 个 | 24 | 4500 | 108000
23 | 固定百叶回风口带滤网1900*100 | 个 | 2 | 128 | 256
24 | 固定百叶回风口带滤网1600*800 | 个 | 2 | 607 | 1214
25 | 方形散流器带调节阀350*350 | 个 | 18 | 207 | 3726
26 | 电动多叶调节阀700*1000 | 个 | 8 | 858 | 6864
27 | 电动多叶调节阀800*800 | 个 | 4 | 817 | 3268
28 | 自动排气阀DN25 | 个 | 4 | 57.57 | 230.28
29 | 法兰水表DN65 | 只 | 1 | 406 | 406
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 电力电缆ZR-YJV-1 5*4 | m | 106.05 | 12.45 | 1320.43
31 | 电力电缆ZR-YJV22-1 4*185 | m | 212.1 | 374.66 | 79464.33
32 | 电力电缆ZR-YJV-1 4*95+1*50 | m | 106.05 | 215.58 | 22862.68
33 | 复合阻抗式消声器1200*300*1000 | 个 | 4 | 2715.6 | 10862.4
34 | 复合阻抗式消声器1000*500*1000 | 个 | 2 | 1825 | 3650
35 | 整体涡旋式风冷热泵机组冷量223.9KW,热量230.2KW，N=71.8KW | 台(套) | 1.9 | 518000 | 984200
36 | 空调机组GⅢ60冷量82KW,热量135KW，变频风机 | 台(套) | 2 | 24000 | 48000
37 | 空调机组GⅢ80冷量110KW,热量182KW，变频风机 | 台(套) | 4 | 32000 | 128000
38 | 减振器400KG | 个 | 12 | 2000 | 24000
39 | 减振器200KG | 个 | 24 | 1000 | 24000
40 | 静压箱1.5*1*1 | 台 | 2 | 3600 | 7200
41 | 静压箱1.5*0.9*1.2 | 台 | 4 | 3564 | 14256
42 | 静压箱2.4*0.9*1.2 | 台 | 2 | 5509 | 11018
43 | 单层格栅百叶风口带调节阀500*300 | 个 | 18 | 191 | 3438
44 | 镀锌钢管DN20 | m | 124.866 | 8.83 | 1102.57
45 | 镀锌钢管DN50 | m | 6.012 | 87.05 | 523.34
46 | 闸阀DN65 | 个 | 2 | 182 | 364
47 | 止回阀DN65 | 个 | 1 | 520 | 520
48 | 成套配电箱电气自动控制箱 | 台 | 6 | 5000 | 30000
49 | 温度仪表 | 支 | 4 | 85 | 340
50 | 成套压力表 | 台(块) | 6 | 85 | 510
51 | 吊顶制作 | 平米 | 250 | 100 | 25000
52 | 室外设备基础 | 平米 | 1 | 10000 | 10000
53 | 屋顶彩钢板房搭建高按5*2.6*4 | 平米 | 62 | 1200 | 74400
54 | 开孔及修补，防火封堵 | 项 | 1 | 3000 | 3000
55 | 设备吊装费用 | 项 | 2 | 5000 | 10000
56 | 原设备及管路拆除清理，有要求材料移至业主指定处。 | 项 | 1 | 15000 | 15000
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注